## Planilha1
Planilha de cálculo II - rede de esgotos
TRECHO | COMPRIMENTO (m) | INFILTRAÇÃO (L/s.m) | VAZÃO DE PROJETO (L/s) | COTA MONTANTE | COTA JUSANTE | DECLIVID. TERRENO (m/m) | DECLIVIDADE MINIMA COLETOR (m/m) | DECLIVIDADE DE PROJETO (m/m) | COTA COLETOR MONTANTE | COTA COLETOR JUSANTE | PROFUND. COLETOR MONTANTE | PROFUND. COLETOR JUSANTE | Qp/√Ip | DIÂMETRO D (m) | LÂMINA LIQUIDA (y/d) | Vf/√Ip | BETA (B) | RAIO HIDRAULICO (RH=BXD) | PRESSÃO CRITICA (Pa) | VELOCID. CRITICA (m/s) | VELOCID. FINAL (m/s) | TESTE VELOCID. | TESTE TENSÃO CRITICA (NBR 9649)
0.0005
1 | 175 | 0.0875 | 12 | 281 | 279 | 0.011429 | 0.0017106 | 0.011429 | 279.5 | 277.5 | 1.5 | 1.6 | 0.11225 | 0.15 | 0.638 | 9.41 | 0.285 | 0.04275 | 4.8857 | 3.8856 | 1.006 | OK | OK
2 | 143 | 0.0715 | 56.41 | 281 | 279 | 0.013986 | 0.00082647 | 0.013986 | 279.5 | 277.5 | 1.5 | 1.6 | 0.47699 | 0.25 | 0.678 | 13.45 | 0.293 | 0.07325 | 10.2448 | 5.0862 | 1.5906 | OK | OK
3 | 190 | 0.095 | 101.48 | 280 | 279 | 0.0052632 | 0.00062714 | 0.0052632 | 278.5 | 277.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3988 | 0.35 | 0.783 | 17.25 | 0.304 | 0.1323 | 6.9632 | 6.8354 | 1.2514 | OK | OK
Fonte: os autores, 2018.